## sample_statistics
Feature | Unit | Mean | Standard deviation (std) | Coefficient of Variation (CV)
GSA | µm2 | 4093240.013 | 9072839.9017 | 2.2165
Pulse_width | µs | 225.9377 | 241.6022 | 1.0693
Frequency | Hz | 299.2883 | 497.8304 | 1.6634
Interpulse_delay | µs | 29.987 | 109.9116 | 3.6653
Current | µA | 2182.6779 | 4925.0924 | 2.2564
Voltage | mV | 2710.174 | 6155.0127 | 2.2711
Charge_per_phase | nC ph | 848.7816 | 3211.377 | 3.7835
Charge_density_per_phase | µC/cm2 ph | 243.4735 | 540.407 | 2.2196
Current_density | mA/cm2 | 1562.6855 | 3503.8449 | 2.2422
Duty_cycle | % | 78.7844 | 31.8674 | 0.40449
Stim_on | s | 28693.8805 | 35048.4738 | 1.2215
Stim_off | s | 2841.4883 | 14797.6319 | 5.2077
Stim_total_day | s | 38231.6468 | 31670.5782 | 0.82839
Days_stim | days | 81.3351 | 243.8069 | 2.9976
Stim_total_study | h | 1358.5792 | 5644.0929 | 4.1544
Daily_pulses | pulses | 13334299.6753 | 27935790.6401 | 2.095
Total_pulses | pulses | 1361337876.561 | 3726780630.721 | 2.7376
Daily_accumulated_charge | C | 1.5945 | 2.7513 | 1.7254
Total_accumulated_charge | C | 143.8436 | 569.345 | 3.9581